## 表紙
エコマーク商品類型No.503「ホテル・旅館Version2」付属証明書
本付属証明書は、エコマーク商品類型No.503「ホテル・旅館Version2」のエコマーク使用申込を行う際に、「エコマーク認定・使用申込書」（様式2）とともに提出してください。
|  |  | 申込日： | 年 月 日
申込店舗名(チェーン名) |  | 共通の運営手法の複数施設をまとめて申し込む場合は、 申込施設一覧を電子データでご提出ください。
申込者（会社名） |  | 例：株式会社日本環境協会
*申込単位は、1施設ごと、またはチェーンホテルなど共通の運営手法で運営されている複数施設ごととします。
＜付属証明書の作成方法＞
1. 申込に関する必要事項を太枠内に記載または□にチェックしてください。
2. 「適合有無」欄でチェックした項目について、基準を満たすことを証明できる資料、写真、説明文書などをご提出ください。
3. 共通の運営手法の複数施設をまとめて申し込む場合は、原則として、申込対象の店舗全てで達成している基準項目のみ選択可能です。ただし、共通の運営手法が一部施設で適用できない特別の理由がある場合は、その理由を説明する資料、文書などを提出いただき、審査します。なお、選択項目（3）（4）（26）（56）（59）（60）は、会社として適合していればポイントを付与します。
4.設備の導入などについては、導入割合50%以上、単発の環境活動などについては、年に1回以上の継続的な実施を適合の目安とします。
5.新規施設などで実績を把握できない場合は、具体的な計画（実効性を裏付ける資料や文書など）を提出し、達成状況を後日報告することを条件に申請が可能です。
エコマーク表示
項目 |  |  | 記入欄
エコマーク表示媒体 (予定) | 認定後は、エコマークを施設内およびウェブサイトに表示してください。 現時点で想定している表示媒体を選択してください。
【 】
*1 認定の対象が”ホテルまたは旅館”であることがわかるように表示してください。また、複数施設で認定を取得した事業者がWEBなどでエコマークを表示する場合は、認定対象の範囲がわかるように明示してください。
*2 評価カテゴリーごとに、獲得ポイントが2ポイント以上のピクトグラムのみ表示することができます（該当しないピクトグラムは非表示になります）。
*3 基本ロゴおよびピクトグラムの画像データは、認定後、イラストレータ形式またはPDF形式でお渡しします。
エコマーク表示時期 (予定) | 認定後、 | 年 月 | を目途に
エコマークを施設内およびウェブサイトに表示します。
注）後日、実際に表示している箇所の写真をご提出ください。
選択項目の適合状況
No. | 評価カテゴリー |  | 適合ポイント数 |  | ピクトグラム表示
4-1. | おもてなしにおける環境配慮 |  | 0 |  | ×
4-2. | 客室備品・設備の環境配慮 |  | 0 |  | ×
4-3. | 廃棄物削減・リサイクル |  | 0 |  | ×
4-4. | 省エネルギー |  | 0 |  | ×
4-5. | 節水 |  | 0 |  | ×
4-6. | 施設運営における全般的な環境配慮 |  | 0 |  | ×
0
掲示用認定証
広告、チラシなど
ポスター、POPなど
ショップカード、名刺
WEB
環境報告書など
SNSなどでの活用
その他（具体的に記載してください。）
選択項目の認定要件
*食事提供を行う施設
25ポイント以上
*食事提供を行わない
施設
21ポイント以上

## 4-1.おもてなし
「ホテル・旅館Version2」付属証明書 1ページ
4-1.おもてなしにおける環境配慮 |  |  | 4-1 選択項目ポイント合計 |  | 0
項目 番号 | 基準内容 | ポイント | 適合有無 | 実施内容がわかる資料を提出 | 実物または左記資料を現地で提示
(1) | 施設が行っている環境配慮の取り組みの情報を施設内またはウェブサイトなどで発信している。 | 必須 |  |  |  | FALSE
(2) | 環境に配慮した観光（自然や歴史文化を保全に配慮しながら学ぶエコツアーまたは見学施設、国立公園内などにおける観光時の注意事項など）についての情報を提供している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(3) | 環境に配慮した移動手段（自転車レンタル、カーシェアリング、電気自動車の充電スタンドなど） についての情報を提供している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(4) | 環境をテーマとする催し物や施設内の見学会などを開催している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(5) | 環境に配慮した下記例のような食材を提供しており、それらの食材の配慮について利用者に説明、案内している。 （例）・有機農産物、減・無農薬栽培農産物、減・無化学肥料栽培農産物またはそれらの加工品 ・輸送時の環境負荷に配慮した食材（地産地消など） ・GAP（Good Agricultural Practice:農業生産工程管理）認証を受けて生産された農畜産物 ・エコラベル認証を受けた食材 ・環境に配慮した養殖、飼育がされた食材 ・食品リサイクルによる飼料（エコフィード） や肥料で育成した食材 | 1 |  |  |  | FALSE
(6) | 食べ残し削減のために、盛り付ける食器の形状や大きさの工夫、少量のメニューの提供、または利用者に食べ切りへの協力を促すステッカーやポスターの掲示などを行っている。 | 1 |  |  |  | FALSE
(7) | 宿泊者に対し、使い捨てアメニティの返納や使用量削減を促す取り組みを行っている。 | 1 |  |  |  | FALSE
(8) | 客室の冷蔵庫または電気ポットの電源は、チェックアウト後は停止し、宿泊者自身が必要時に電源を入れるよう案内している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(9) | 利用者に省エネルギーまたは節水を促す表示またはメッセージがある。（「当地の○○を守るお手伝いをしていただけることに感謝します」などの文言を添えると効果的） | 1 |  |  |  | FALSE
(10) | 共有スペースおよびバックスペースは、禁煙（喫煙専用室の設置可）を実施し、客室は80%以上が禁煙室である。 | 1 |  |  |  | FALSE
(11) | その他[*]（1つにつき1ポイント、最大3つまで）下記に記載してください。 [*] 施設内売店での環境に配慮した商品販売や簡易包装の励行、環境や自然の大切さについて啓発する書籍・パンフレットなどの設置、食べ物の嗜好など利用者の要望に応じた食事提供による食べ残し削減、施設の環境活動に関するアンケートの実施など。
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE

## 4-2.客室
「ホテル・旅館Version2」付属証明書 2ページ
4-2.客室備品・設備の環境配慮 |  |  | 4-2 選択項目ポイント合計 |  | 0
項目 番号 | 基準内容 | ポイント | 適合有無 | 実施内容がわかる資料を提出 | 実物または左記資料を現地で提示
(12) | 石鹸またはシャンプーなどに、詰め替えができるディスペンサーを使用している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(13) | 客室スリッパが使い捨てではない。 | 1 |  |  |  | FALSE
(14) | 客室内でごみが分別できるごみ箱を使用している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(15) | 客室ごとに個別の空調管理が可能である。 | 1 |  |  |  | FALSE
(16) | 客室において、退室時に鍵を抜くことによって電源が切れる装置がある。 | 1 |  |  |  | FALSE
(17) | 客室のテレビ・冷蔵庫または個別空調機などに省エネルギータイプ[*]を導入している。 [*]「省エネ法」で定める省エネ基準を達成した製品など。
| ・1種類、導入している、または具体的な導入計画（時期、数量、種類など）がある | 1 |  |  |  | FALSE
| ・2種類以上、導入している | 2 |  |  |  | FALSE
(18) | 暖房便座や温水洗浄便座の節電機能を活用している。または、季節に応じて温水の温度を調節し、夏期や不使用時に便座の暖房機能を停止している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(19) | 客室の水栓、シャワー、トイレなどに節水機器[*]を導入している。 [*]節水コマ、定流量弁、泡沫キャップ、流量調整弁、手元止水機構付シャワーヘッド、小流量吐水機構付シャワーヘッド、時間止め水栓、定量止め水栓、自動水栓、節湯水栓、洗浄水量6.5L以下の大便器、洗浄水量2L以下の小便器など。
| ・1種類、導入している、または具体的な導入計画（時期、数量、種類など）がある | 1 |  |  |  | FALSE
| ・2種類以上、導入している | 2 |  |  |  | FALSE
(20) | 客室浴槽に、節水に資するような適正水位目安を表示している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(21) | 客室で使用する消耗品や備品（トイレットペーパー、文具、食器、リネン類など）に、エコマーク商品などの環境配慮型製品[*]を使用している。 [*]環境配慮型製品の例：リサイクル材料・植物由来プラスチック・間伐材・オーガニックコットンを使用した製品、森林認証などの環境ラベル認証を取得した製品など。 | 1 |  |  |  | FALSE
(22) | その他[*]（1つにつき1ポイント、最大3つまで）下記に記載してください。 [*] 客室備品・設備の長期使用の取り組みなど。
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE

## 4-3廃棄物削減
「ホテル・旅館Version2」付属証明書 3ページ
4-3.廃棄物削減・リサイクル |  |  | 4-3 選択項目ポイント合計 |  | 0
項目 番号 | 基準内容 | ポイント | 適合有無 | 実施内容がわかる資料を提出 | 実物または左記資料を現地で提示
(23) | 食品廃棄物の発生を抑制するために、食材の在庫や発注量の管理、予約数に合わせた調理量の調整などを行っている。 | 必須
(24) | 紙類（コピー用紙、新聞、雑誌、ダンボール）、PETボトル、飲料缶、ガラスびんの4種を分別し、リサイクルしている。 | 必須
＜食品廃棄物＞
(25) | 調理くずや食べ残しなどの食品廃棄物の発生内容および量を把握している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(26) | 食品廃棄物の発生量が、客数一人あたり0.777kg以下である。 | 1 |  |  |  | FALSE
(27) | 食品廃棄物の再生利用または熱回収を行っている。（第三者に委託して行うことも可） | 2 |  |  |  | FALSE
(28) | 食品廃棄物は、水切りや脱水化、または生ごみ処理機の利用などにより、減量化を行っている。 | 1 |  |  |  | FALSE
＜食品廃棄物以外＞
(29) | 箸、コップ、おしぼり、またはテーブルナプキンなどについて、使い捨て製品を使用していない。もしくは、使い捨てであっても間伐材などの環境に配慮した材料を使用しているか、使用後に回収してリサイクルを行っている。 | 1 |  |  |  | FALSE
(30) | リターナブルびんに入った飲料、または個包装されていないバター、ジャム、砂糖類の調達などにより、食品の容器包装を削減している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(31) | 食材の納入時に通い箱、再使用可能な容器・パレットなどを使用している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(32) | 使用後の客室アメニティや消耗品・備品は、客室外での再使用またはリサイクルを行っている。 | 1 |  |  |  | FALSE
(33) | その他[*]（1つにつき1ポイント、最大3つまで） 下記に記載してください。 [*] ペーパーレスの取り組みなど。
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE

## 4-4省エネ
「ホテル・旅館Version2」付属証明書 4ページ
4-4.省エネルギー |  |  | 4-4 選択項目ポイント合計 |  | 0
項目 番号 | 基準内容 | ポイント | 適合有無 | 実施内容がわかる資料を提出 | 実物または左記資料を現地で提示
(34) | エネルギー（電気、ガスなど）の使用量把握と前年度比較を行い、削減に取り組んでいる。 | 必須
| かつ、建物の延べ床面積（エネルギー消費量の管轄外となるテナントを除く。屋内駐車場は含む。）あたりの年間エネルギー消費量が、2.8GJ/m2以下であること。それを超える場合は、2010年度の年間エネルギー消費量に対して10%以上削減されていること（稼働率を加味してもよい[*]）。複数の施設を申請する事業者は、省エネ法のベンチマーク制度のAクラス以上にあることでもよい。 [*] 稼働率を加味する場合は、申込者が適切な根拠および算定方法を示すこと。 | 必須
(35) | 施設内（客室、パブリックスペース、バックスペースなど）における不使用室の空調停止および消灯のルールを、関係する従業員に掲示物やマニュアルなどでわかりやすく示して実行している。 | 必須
(36) | 熱源、照明、空調関係の機器が効率よく動くように、マニュアルや記録簿を作成して定期的なメンテナンスを行っている（別表1）。 | 1 |  |  |  | FALSE
(37) | 室温の設定温度を適正値に定めている。また、チェックアウト後は、客室の設定温度を適正値に戻している。セントラル空調の場合は、室温の適正値が保てる範囲で、夏期は冷水出口設定温度を高めに、冬期は温水出口設定温度を低めに調整している。 | 1 |  |  |  | FALSE
(38) | エネルギー消費量に関する国や地方公共団体などのベンチマーク制度で平均より上位のクラスにある。 | 1 |  |  |  | FALSE
(39) | 熱源・熱搬送設備の省エネルギーにつながる運用改善を行っている（別表2）。 | 1 |  |  |  | FALSE
(40) | エネルギー効率の高い熱源設備を導入している（別表3）。または、具体的な導入計画（時期、数量、種類など）がある。 | 1 |  |  |  | FALSE
(41) | 再生可能エネルギーまたは未利用エネルギーの使用あるいは設備導入を行っている（別表4）。または、具体的な導入計画（時期、数量、種類など）がある。 | 2 |  |  |  | FALSE
(42) | 建物の断熱化を行っている（別表5）。または、具体的な導入計画（時期、数量、種類など）がある。 | 1 |  |  |  | FALSE
(43) | 空調・換気設備の省エネルギーにつながる運用改善を行っている。（別表6） | 1 |  |  |  | FALSE
(44) | エネルギー効率の高い空調・換気設備を導入している（別表7）。または、具体的な導入計画（時期、数量、種類など）がある。 | 1 |  |  |  | FALSE
(45) | LEDランプまたはLED照明器具を導入している。または、具体的な導入計画（時期、数量、種類など）がある。 | 1 |  |  |  | FALSE
(46) | その他 （別表8）（1つにつき1ポイント、最大3つまで） 下記に記載してください。
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE

## 4-5節水
「ホテル・旅館Version2」付属証明書 5ページ
4-5.節水 |  |  | 4-5 選択項目ポイント合計 |  | 0
項目 番号 | 基準内容 | ポイント | 適合有無 | 実施内容がわかる資料を提出 | 実物または左記資料を現地で提示
(47) | 水の使用量の把握と前年度比較を行い、削減に取り組んでいる。 | 必須
(48) | 洗い物や掃除など水を使用する際の節水を、関係する従業員に掲示物やマニュアルなどでわかりやすく示して実行している。 | 必須
(49) | 連泊の際に、寝装具やタオル類の交換の有無を宿泊客が選択できる仕組みがある。 | 1 |  |  |  | FALSE
(50) | 給排水設備を効率よく使用できるように、マニュアルや記録簿を作成してメンテナンスを行っている。（給排水設備の水圧・水量の再調整・適正化、漏水の点検、浄化槽の点検など） | 1 |  |  |  | FALSE
(51) | 共用スペース（大浴場・館内トイレなど）またはバックスペース（厨房など）において、水栓、シャワー、便器、食器洗浄機などに、節水機器[*]を導入している。 [*] 節水コマ、定流量弁、泡沫キャップ、流量調整弁、手元止水機構付シャワーヘッド、小流量吐水機構付シャワーヘッド、時間止め水栓、定量止め水栓、自動水栓、節湯水栓、洗浄水量6.5L以下の大便器、洗浄水量2L以下の小便器、小便器用流量制御付き自動洗浄装置、取扱説明書などに節水型であることが明記された食器洗浄機など。 |  |  |  |  | FALSE
| ・1種類、導入している、または具体的な導入計画（時期、数量、種類など）がある | 1 |  |  |  | FALSE
| ・2種類以上、導入している | 2 |  |  |  | FALSE
(52) | 排水の浄化利用（中水利用）を行っている。 | 1 |  |  |  | FALSE
(53) | 雨水を利用している。（雨水貯留タンク、雨水によるトイレ洗浄など） | 1 |  |  |  | FALSE
(54) | その他[*]（1つにつき1ポイント、最大3つまで） 下記に記載してください。 [*] 共用トイレにおける擬音装置の設置など。
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE

## 4-6全般
「ホテル・旅館Version2」付属証明書 6ページ
4-6. 施設運営における全般的な環境配慮 |  |  | 4-6 選択項目ポイント合計 |  | 0
項目 番号 | 基準内容 | ポイント | 適合有無 | 実施内容がわかる資料を提出 | 実物または左記資料を現地で提示
(55) | 施設が該当する環境法規等を順守している。（環境法規等には、地方公共団体の条例も含む） | 必須 |  | 記入表１ | -
(56) | 環境方針を定め、それを達成するための環境目標および計画の実施状況を確認し、継続的に改善する体制を整備している。 | 2 |  |  |  | FALSE
(57) | 施設で実施している環境活動について従業員へ周知し、業務の改善が必要な場合は指導を行っている。 | 1 |  |  |  | FALSE
(58) | 周辺地域の清掃活動を行っている。 | 1 |  |  |  | FALSE
(59) | 敷地内または周辺地域で、緑地や生き物の生息地の整備、自然保護活動などを行っている。 | 1 |  |  |  | FALSE
(60) | 地方公共団体や地域団体、NGO、自然保護団体などが行う環境活動（キャンペーン、イベントなどを含む）に協力または寄付（募金）をしている。 | 1 |  |  |  | FALSE
(61) | 事務所やバックスペースで使用する消耗品、施設で使用する耐久消費財・サービスのいずれかに、エコマーク商品などの環境配慮型製品・サービス[*]を使用している。 （例）・事務用品 ・トイレットペーパー、ティッシュペーパー ・建材、内装材 ・家具 ・制服 ・送迎車、社用車 ・サービス（外注する印刷、害虫防除、クリーニング、自動車整備など） ・その他 [*] 環境配慮型製品・サービスの例：リサイクル材料・植物由来プラスチック・間伐材を使用した製品、森林認証などの環境ラベル認証を取得した製品、ホルムアルデヒドなどのVOCを削減した建材・内装材・家具、電気自動車・ハイブリッド自動車・低公害車、環境省「グリーン購入法」の基準を満たすサービス、環境ラベル認証を取得したサービス、環境配慮型製品を使用して提供されるサービスなど。 | 1 |  |  |  | FALSE
(62) | 防虫・殺虫剤、芳香消臭剤などのエアゾール製品、塗料、接着剤または洗剤に、低VOC（揮発性有機化合物）の製品[*]あるいは環境に配慮された原材料の製品[**]を使用している。また、従業員はこれらの薬剤を適正量使用している。 [*] エアゾール製品：霧吹き式、ポンプ式、定量型バルブ式、圧縮ガス使用 塗料・接着剤：非トルエン・キシレン製品、ホルムアルデヒド不使用製品、F☆☆☆☆製品、水性製品、日本接着剤工業会4VOC基準適合品など。 [**] 持続可能性に配慮した植物油脂を使用した製品、廃食用油を使用した製品など。 | 1 |  |  |  | FALSE
(63) | 冷凍・冷蔵機器や空調機器などについて、ノンフロンまたは地球温暖化係数の低い[*]フロン製品を導入している。または、具体的な導入計画（時期、数量、種類など）がある。 | 1 |  |  |  | FALSE
(64) | その他[*]（1つにつき1ポイント、最大3つまで） 下記に記載してください。 [*] カーボンオフセットの実施、グリーン電力証書の購入、RE100への加盟、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」に関する取り組み方針の設定、従業員の環境意識の啓発につながる取り組みなど。 |  |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE
|  | 1 |  |  |  | FALSE

## 記入表1
記入表１
公益財団法人日本環境協会
エコマーク事務局 御中
環境法規等順守証明書
[6 empty] | 記入日： | 年 月 日
|  |  | 会 社 名： | 株式会社日本環境協会
|  |  | 申込ホテル・旅館名（チェーン名）： |  | エコマークホテル
|  |  | 責任者 | 役職： |  | 氏名：
店舗住所：
電話番号：
* 責任者名は申込事業者の社長(もしくは相当するホテル・旅館を管理する責任者)
* 本証明書の発行日は、エコマークへの申込日より直近3ヶ月以内有効 |  |  | * 本証明書の発行日は、エコマークへの申込日より直近3か月以内有効
下記の事項に適合していることを証明します。
記
１．申込ホテル・旅館の営業にあたり、関連する環境法規および環境条例など(以下「環境法規等」という)を順守していることを証明します
(該当する□をチェックし、ご提出ください。 別紙一覧提出可)
店舗に関連する環境法規等の名称
大気汚染防止法 |  |  |  |  | 容器包装リサイクル法
水質汚濁防止法 |  |  |  |  | 省エネ法
下水道法 |  |  |  |  | フロン排出抑制法
浄化槽法 |  |  |  |  | ビル管理法
廃棄物処理法 |  |  |  |  | 地域の条例など( )
食品リサイクル法 |  |  |  |  | その他（ ）
※ 上記以外に申込店舗が該当する法律名、立地する地域の条例や協定が存在する場合には、その名称を括弧内に記載してください。(例：○○県○○環境保全条例、○○市公害防止協定)
２．本証明書の発行日より以前の環境法規等の順守状況は以下の通りであることを証明します。
(該当する□をチェックし、ご提出ください。また、違反とは、行政処分、または行政指導などを指します。)
過去5年間、関連する環境法規等の違反はありません。
創業( |  |  | 年)以来、関連する環境法規等の違反はありません。
過去5年間に関連する環境法規等に違反があり、すでに適正な改善をはかり再発防止策を講じ、以後は関連する環境法規等を適正に順守しています。
※行政処分、または行政指導などの違反があった場合には、以下a.b.の書類の提出が必要です。
a.違反事実について、行政機関などからの指導文書(改善命令、注意なども含む)、およびそれらに対する回答書(原因、是正結果などを含む)の写し(一連のやりとりがわかるもの)
b.環境法規等の順守に関する管理体制についての次の1)～5)の資料(記録文書の写し等)
1)工場が立地している地域に関係する環境法規等の一覧
2)実施体制(組織図に役割等を記したもの)
3)記録文書の保管について定めたもの
4)再発防止策(今後の予防策)
5)再発防止策に基づく実施状況(順守状況として立入検査等のチェック結果)
過去に環境法規等に違反があり、まだ改善等がはかられていません。
以上
印
(社印、もしくは
責任者印を捺印)